ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на батарею статических конденсаторов

| Объект |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Реквизиты заказчика |  |
| Требования к батарее статических конденсаторов |
| Условия эксплуатации |
| Климатический район |  |
| Категория размещения |  |
| Высота над уровнем моря |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 |  |
| Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |
| Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |
| Толщина стенки гололеда, мм, |  |
| Высота установки над уровнем моря, м |  |
| Параметры системы в точке присоединения |
| Номинальное напряжение сети, кВ |  |
| Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение, кВ |  |
| Номинальная частота сети, Гц |  |
| Ток или мощность К.З. в точке присоединения, кА (МВА) |  |
| Параметры конденсаторной батареи |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальная мощность, МВАр |  |
| Схема соединения |  |
| Режим работы нейтрали |  |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |
| Параметры комплекта поставки |
| Батарея конденсаторов |  |
| Реакторы демпфирования токов включения и разряда на КЗ КБ. |  |
| Измерительные трансформаторы контроля тока фаз нейтрали, указать напряжение, (по умолчанию для заземленного режима работы нейтрали на класс напряжения ниже). |  |
| Измерительные трансформаторы контроля тока фаз ввода. |  |
| Измерительные трансформаторы тока небаланса (контроль целостность фаз, небаланс) |  |
| Комплект РЗиА по току небаланса |  |
| Комплект РЗиА полный (указать тип и марку шкафа, при необходимости) |  |
| Комплект ЗИП, указать требования |  |
| Наличие шеф-монтажных работ по силовой части |  |
| Наличие сертификатов и аттестационных заключений |  |
| Дополнительные требования к оборудованию |