Опросный лист на конденсаторную установку до 1000 В

| Наименование конденсаторной установки: |  |
| --- | --- |
| Количество, шт.: |  |
| Общая информация |
| Компания: |  | Сайт: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Технические характеристики конденсаторной установки |
| --- |
| УК - нерегулируемая |  |
| УКМ58 - регулируемая с разъединителем |  |
| УКМФ58 - регулируемая с разъединителем с фильтром |  |
| УКМФТ58 - регулируемая с разъединителем с фильтром, с тиристором |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | Другое |
| Номинальная суммарная мощность установки (от 5 кВАр до 1200 кВАр) |  |
| Тип регулирование/ Характер регулирования | ручное | Автоматическое/ по cos φ |
| Мощность ступени регулируемой части, кВАр | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | другая |
| Суммарная мощность регулируемой ступени, кВАр. |  |

| Климатическое исполнение | У3 | У1 | УХЛ1 (северный контейнер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень защиты | IP 31(У3) | IP 44(У1) | IP 54 (УХЛ1) | другая |
| Исполнение УК/УКМ58 до 150 кВАр | Навесная | Напольная |
| Защита конденсаторов от перегрузки гармониками | есть | нет |
| Величина гармоник напряжения, % | 3-я | 5-я | 7-я | 9-я | 11-я | 13-я | 15-я |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,% |  |
| Вид ввода | сверху | снизу |
| Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм | нет | есть |
| Монтажные ворота (для исполнения УХЛ1) | сбоку слева | сбоку справа |
| Дополнительная информация |  |