ОАО «Серпуховский конденсаторный завод «КВАР»

142206, Московская область, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87

тел/факс 8(4967)-35-44-28; )-72-78-42, факс )-72-49-80

E-mail: kvar_market@mail.ru   http://www.kvar.su

ИНН/КПП5043006870/504301001     ОГРН 1025005600465

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа конденсаторов связи на линию 110-220 кВ

| № п/п | Параметр | Варианты | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Типономинал конденсатора | - СМ(П,Б,В)110/√3-6,4 |  |
| 2 | Напряжение линии, кВ | - 110, 220 | - |
| 3 | Емкость, мкФ | - 6,4; 3,2; иное | - |
| 4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | - У1, ХЛ1, УХЛ1 или иное | - |
| 5 | Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | - I, II, II*(Б), (III или IV –только полимер) | - |
| 6 | Сейсмостойкость, в баллах по шкале MSK-64 | - до 6 баллов включительно или иное. | - |
| 7 | Тип покрышки конденсатора | - фарфор, полимер | - |
| 8 | Установка ВЧ-заградителя непосредственно на конденсатор | - нет, - да (в покрышке Ø 170; 210 мм) | - |
| 9 | Конденсатор в сборе | - да, - нет (элемент для замены: - нижний (СМ или СМП), верхний СМВ). | - - - |
| 10 | Дополнительные требования заказчика |  |
| 11 | Информационная и техническая поддержка | www.kvar.su E-mail: kvar_market@mail.ru тел/факс: 8(4967) 35-44-28 |

Информация о заказчике

| Организация |  | Город |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо ФИО, должность |  | Тел.: |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |