| Наименование конденсаторной установки: |  |
| --- | --- |
| Количество, шт.: |  |
| Общая информация |
| Компания: |  | Сайт: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Технические характеристики конденсаторной установки |
| --- |
| УКЛ(П) 56 - нерегулируемая с разъединителем |  |
| УКЛ(П) 57 - нерегулируемая без разъединителя |  |
| УКРЛ(П) 56 - регулируемая с разъединителем |  |
| УКРЛ(П) 57 - регулируемая без разъединителя |  |
| УКЛ(П)Ф 56(57) / УКРЛ(П)Ф 56(57) –с фильтрами |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 6,3 | 10,5 |
| Номинальная суммарная мощность установки (от 50 кВАр до 30000 квар), квар |  |
| Тип регулирование | ручное | автоматическое |
| Характер регулирования | по cos φ | по напряжению |
| Мощность ступени нерегулируемой части, кВАр | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 225 |
|  | 250 | 300 | 450 | 600 | 900 | другая |
| Суммарная мощность нерегулируемой ступени, квар. |  |
| Мощность ступени регулируемой части, кВАр | 50 | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 |
|  | 300 | 450 | 600 | 900 | другая |
| Суммарная мощность регулируемой ступени, кВАр. |  |

| Климатическое исполнение | У3 | У1 | УХЛ1 (северный контейнер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень защиты | IP 31(У3) | IP 44(У1) | IP 54 (УХЛ1) | другая |
| Защита конденсаторов от перегрузки гармониками | есть | нет |
| Величина гармоник напряжения, % | 3-я | 5-я | 7-я | 9-я | 11-я | 13-я | 15-я |
| Величина гармоник тока, % | 3-я | 5-я | 7-я | 9-я | 11-я | 13-я | 15-я |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,% |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,% |  |
| Расположение вводной ячейки | слева | справа |
| Вид ввода | сверху | снизу |
| Тип ошиновки | Медь | Алюминий |
| Тип ввода | кабельный | шинный |
| Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм | нет | есть |
| Монтажные ворота (для исполнения ХЛ1) | сбоку слева | сбоку справа |
| Дополнительная информация |  |